ORÇAMENTO QUANTITATIVO

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA MAQUINÁRIOS

(DMER)

| Item | Quant | Und | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MURO DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1 | 480,00 | und | Bloco de Concreto Estrutural 14 x 19 x 39 cm | 3,50 | 1680,00 |
| 2 | 250,00 | und | Bloco de Concreto Canaleta 14 x 19 x 39 cm | 3,50 | 875,00 |
| 3 | 18,00 | und | Cimento Saco 50 kg | 32,00 | 576,00 |
| 4 | 2,50 | m³ | Areia | 165,00 | 412,50 |
| 5 | 1,50 | m³ | Pedrisco | 110,00 | 165,00 |
| 6 | 10,00 | und | Treliça TG 8 (Barra 12 m) | 75,00 | 750,00 |
| 7 | 2,00 | und | Aditivo de Assentamento 3,6 Litros | 35,00 | 70,00 |
|  |  |  |  | R$ 4.528,50 |  |
| FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 8 | 45,00 | und | Cimento Saco 50 kg | 32,00 | 1440,00 |
| 9 | 5,00 | m³ | Areia | 165,00 | 825,00 |
| 10 | 5,00 | m³ | Brita | 110,00 | 550,00 |
| 11 | 1,00 | kg | Arame Recozido 18 mm | 12,80 | 12,80 |
| 12 | 16,00 | und | Aço CA-50, 8 mm (Barra 12 m) | 45,00 | 720,00 |
|  |  |  |  | R$ 3.547,80 |  |
| PILARES PRÉ-MOLDADOS |  |  |  |  |  |
| 13 | 25,00 | und | Cimento Saco 50 kg | 32,00 | 800,00 |
| 14 | 4,00 | m³ | Areia | 165,00 | 660,00 |
| 15 | 4,00 | m³ | Brita | 110,00 | 440,00 |
| 16 | 5,00 | kg | Arame Recozido 18 mm | 12,80 | 64,00 |
| 17 | 45,00 | und | Aço CA-60, 5 mm p/ Estribos (Barra 12 m) | 32,00 | 1440,00 |
| 18 | 42,00 | und | Aço CA-50, 10 mm (Barra 12 m) | 70,00 | 2940,00 |
| 19 | 6,00 | und | Tirante de Aço Ca 50, 12,5 mm (Barra de 12 m) | 130,00 | 780,00 |
| 20 | 13,00 | m | Barra Roscada 12,5 mm | 30,00 | 390,00 |
| 21 | 25,00 | und | Porca Sextavada 12,5 mm | 1,50 | 37,50 |
| 22 | 25,00 | und | Arruela 12,5 m | 1,50 | 37,50 |
|  |  |  |  | R$ 7.589,00 |  |
| COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 23 | 123,00 | m | Viga de Eucalipto Roliço (Diâm 35 cm) | 12,00 | 1476,00 |
| 24 | 8,00 | m | Escora de Eucalipto Roliço (Diâm 30 cm) | 10,00 | 80,00 |
| 25 | 40,00 | m | Escora/Travessa de Eucalipto Roliço (Diâm 20 cm) | 8,00 | 320,00 |
| 26 | 7,00 | und | Chapa de Fixação 6,3 mm (Peça 0,25 X 0,50 m) | 140,00 | 980,00 |
| 27 | 7,00 | und | Chapa de Fixação 6,3 mm (Peça 0,25 X 1,50 m) | 350,00 | 2450,00 |
| 28 | 140,00 | m | Linha de Eucalipto Roliço p/ Tesoura (Diâm 35 cm) | 12,00 | 1680,00 |
| 29 | 3,00 | m³ | Madeira Serrada em Eucalipto p/ Terças, 7 x 15 cm | 850,00 | 2550,00 |
| 30 | 98,00 | und | Chapa de Aço 4,2 mm em L (Peça 15 x 15 x 5 cm ) p/ Fixação das Terças (Incluso Parafusos e Arruelas) com Instalação | 15,00 | 1470,00 |
| 31 | 50,00 | und | Telha de Aluzinco TP 25, e = 5,0 mm (Peça 1,00 x 9,80 m) | 520,00 | 26000,00 |
| 32 | 72,00 | m | Rufo em Aço Galvanizado, número 28, com Instalação | 22,00 | 1584,00 |
| 33 | 140,00 | m | Estrutura Metálica p/ Fechamento das Telhas de Aluzinco TP 25, Perfil U (68 x 30 x 2,25 mm) em Chapa de Aço | 26,00 | 3640,00 |
| 34 | 12,00 | und | Platibanda em Telhas de Aluzinco TP 25, e = 5,0 mm, Cor Verde Folha (Peça 1,00 x 10,50 m) | 550,00 | 6600,00 |
|  |  |  |  | R$ 48.830,00 |  |
| ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |
| 35 | 54,00 | m | Calha Aço Galvanizado, Desenvolvimento 70 cm, número 24, (com 3 Saídas 150 mm) com Instalação | 115,00 | 6210,00 |
| 36 | 40,00 | und | Suporte p/ Calha tipo Quadrada 2,5 mm, (Incluso Parafusos, Porcas e Arruelas) com Instalação | 22,20 | 888,00 |
| 37 | 14,00 | und | Suporte p/ Calha tipo Triangulo 2,5 mm, (Incluso Parafusos, Porcas e Arruelas) com Instalação | 22,00 | 308,00 |
| 38 | 40,00 | m | Tubo PVC 150 mm | 50,00 | 2000,00 |
| 39 | 37,00 | m | Tubo PVC 200 mm | 65,00 | 2405,00 |
| 40 | 1,00 | und | Joelho PVC 90 graus 150 mm | 48,00 | 48,00 |
| 41 | 2,00 | und | Curva PVC 45 graus 200 mm | 85,00 | 170,00 |
| 42 | 2,00 | und | Tee PVC 200/150 mm | 63,00 | 126,00 |
|  |  |  |  | R$ 12.155,00 |  |
| MONTAGEM |  |  |  |  |  |
| 43 | 6,00 | kg | Prego (17 x 27 cm) | 9,90 | 59,40 |
| 44 | 8,00 | kg | Prego (18 x 30 cm) | 9,80 | 78,40 |
| 45 | 10,00 | kg | Prego (19 x 39 cm) | 9,90 | 99,00 |
| 46 | 8,00 | kg | Prego (23 x 60 cm) | 12,80 | 102,40 |
| 47 | 6,00 | kg | Prego (25 x 72 cm) | 11,40 | 68,40 |
| 48 | 80,00 | und | Parafuso Diâmetro 10 mm, Largura 50 cm | 15,00 | 1200,00 |
| 49 | 2600,00 | und | Parafuso Autoperfurante p/ Madeira 5.5 X 2" Aço Carbono (Incluso Arruela e Fita de Vedação) | 0,35 | 910,00 |
| 50 | 700,00 | und | Parafuso Autoperfurante p/ Madeira 5.5 X 3" Aço Carbono (Incluso Arruela e Fita de Vedação) | 0,65 | 455,00 |
|  |  |  |  | R$ 2.972,60 |  |
| ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| 51 | 1,00 | und | Disjuntor Mono 20 A | 12,00 | 12,00 |
| 52 | 12,00 | und | Plafon L100 | 7,00 | 84,00 |
| 53 | 12,00 | und | Lâmpada LED 30 W | 38,00 | 456,00 |
| 54 | 5,00 | und | Fita Isolante 20 m | 10,00 | 50,00 |
| 55 | 280,00 | m | Cabo PP Flexível 2 x 2,5 mm² | 3,34 | 935,20 |
| 56 | 4,00 | und | Miguelão Fixa Fio com Prego - Pacote 100 Pçs | 20,00 | 80,00 |
| 57 | 3,00 | und | Interruptor Simples Sobrepor 1 Módulo | 10,00 | 30,00 |
|  |  |  |  | R$ 1.647,20 |  |
| MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| 58 | 1,00 | und | Mão de Obra Geral | 32000,00 | 32000,00 |
|  |  |  |  | R$ 32.000,00 |  |
| TOTAL DAS COMPOSIÇÕES |  |  |  | R$ 113.270,10 |  |

Obs: Todos os materiais serão fornecidos pelo Município de Caibi/SC.

Caibi (SC), 30 de Junho de 2021.

__________________________________

GUSTAVO UGOLINI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SC: 156140-0