| ORÇAMENTO GLOBAL - II ETAPA (PARTE II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIO CAIBI / SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO CONSTRUÇÃO DA II ETAPA (PARTE II) DA SEDE DA RFCC NO MUNICÍPIO DE CAIBI - SC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL | RUA SALGADO FILHO ESQUINA COM A RUA BASÍLIO COLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA | 310,02 m² |  |  |  |  |  |  |  |  | BDI = 23,50 % |  |  |  |  |  |
| Item | Discriminação | Quant. |  | Und. |  |  |  | Custo unt. | Preço unt. |  |  |  | Valor total |  |  |
|  |  | (R$) |  |  |  |  |  |  |  | (R$) (R$) |  |  |  |  |  |
| 1 REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chapisco aplicado em alvenaria (Com presença de vãos) com colher de pedreiro, preparo manual | 1.369,60 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400 L, aplicada manualmente, em faces internas espessura de 20 mm, com execução de taliscas | 1.369,60 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador. | 131,96 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas(emboço) | 131,96 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm.(reboco) | 812,83 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área maior que 10m², espessura de 0,5cm.(reboco) | 131,96 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos | 34,10 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 | 188,95 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.9 | Revestimento cerâmico para paredes externas, alinhadas a prumo (placas em porcelanato) | 11,57 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.10 | Shafts - Parede com placa cimentícia, para uso interno, duas faces simples e estrutura metálica, com guias simples, sem vãos. | 26,50 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Total do Item............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Aplicação manual de fundo selador acrílico, em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos | 1.218,80 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes, Estrutura de concreto - duas demãos | 1.218,80 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. | 321,35 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em teto, duas demãos. | 321,35 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Total do Item............................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piso em Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Piso em concreto 20 Mpa, preparo mecânico, espessura de 7 cm. | 174,36 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura de 3 cm. | 281,64 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². | 281,64 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.4 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45 x 45 | 188,04 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.5 | Soleira de granito 15cm de largura | 22,15 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.6 | Peitoril granito com 15cm de largura. | 25,70 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.7 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada 45x45 (escada) | 11,50 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Total do Item........................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4 FORRO DE GESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | 189,40 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. | 189,40 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Total do Item............................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Janelas e Portas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Janela de vidro temperado 8mm maxim-ar, incluindo acessórios e instalação | 1,44 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.2 | Janela de vidro temperado 8mm de correr, incluindo acessórios e instalação | 31,46 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.3 | Parede com perfis de alumínio e vidro laminado 10mm, (abertura tipo maximar em uma faixa) | 18,44 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.4 | Vidro temperado fixo, espessura 8mm, incluindo acessórios e instalação. | 1,28 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.5 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | 1,47 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.6 | Porta de vidro temperado de correr, espessura 10mm, inclusive acessórios e instalação | 13,44 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.7 | Portão de enrolar, em alumínio, fornecimento e instalação. | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.8 | Porta em alumínio de correr com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.9 | Kit de porta de correr de madeira ou, padrão médio, 120x210, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação dos batentes, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.10 | Kit de porta de correr de madeira ou, padrão médio, 100x210, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação dos batentes, fechadura com execução do furo, fornecimento e instalação | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.11 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 90X210CM, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechada com execução do furo -fornecimento e instalação. | 3,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.12 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210CM, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechada com execução do furo -fornecimento e instalação. | 4,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.13 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. | 40,67 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.14 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. | 40,67 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 5.15 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. | 40,67 |  | m² |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Total do Item............................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores . | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.2 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 1,5mm² | 890,00 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.4 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 2,5mm² | 1.340,00 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.5 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 4,0mm² | 480,00 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.6 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 1kV 10,0mm² | 52,30 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A | 10,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.8 | Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A | 7,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.9 | Interruptor simples de embutir 1 tecla | 4,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.10 | Interruptor simples de embutir 2 teclas | 8,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.11 | Interruptor simples de embutir 3 teclas | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.12 | Interruptor simples de embutir 1 tecla e tomada 2P+T | 6,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.13 | Interruptor paralelo de embutir 2 teclas | 4,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.14 | Interruptor paralelo de embutir 3 teclas | 2,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.15 | Tomada baixa de embutir 2P+T 10A | 6,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.16 | Tomada baixa de embutir dupla 2P+T 10A | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.17 | Tomada média de embutir 2P+T 10A | 42,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.18 | Tomada média de embutir dupla 2P+T 20A | 2,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.19 | Tomada alta de embutir 2P+T 20A | 14,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.20 | Luminária tipo calha de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36W | 13,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.21 | Luminária tipo spot led, de embutir, 7W | 15,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.22 | Luminária tipo plafon led, de embutir, 30W | 15,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.23 | Luminária tipo plafon led, de embutir, 24W | 9,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.24 | Luminária tipo plafon led, de embutir, 18W | 10,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.25 | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15W | 3,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.26 | Caixa retangular 4" x 2" alta, PVC, instalada em parede | 14,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.27 | Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede | 69,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.28 | Caixa retangular 4" x 2" baixa, PVC, instalada em parede | 7,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.29 | Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje | 53,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.30 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento e instalação. | 198,00 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.31 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | 164,00 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.32 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | 138,10 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.33 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), instalado em laje - fornecimento e instalação. | 54,10 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.34 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm², e disjuntor de 50A (não incluso poste de concreto) | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6.35 | Instalação de luminárias, por eletricista, e auxiliar de eletricista, com encargos complementares. | 49,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Total do Item............................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Composição representativa do serviço de instalação de tubos de PVC, esgoto predial, DN 40mm, inclusive conexões, cortes e fixações. | 6,60 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.2 | Composição representativa do serviço de instalação de tubos de PVC, esgoto predial, DN 50mm, inclusive conexões, cortes e fixações. | 18,10 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.3 | Composição representativa do serviço de instalação de tubos de PVC, esgoto predial, DN 75mm, inclusive conexões, cortes e fixações. | 17,65 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.4 | Composição representativa do serviço de instalação de tubos de PVC, esgoto predial, DN 100mm, inclusive conexões, cortes e fixações. | 31,05 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.5 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 | 4,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Sistema de Tratamento de Esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Fossa séptica, cilíndrica, com tampa, em polietileno de alta densidade (pead), capacidade aproximada de 1100 litros, instalada por | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.7 | Filtro anaeróbico em polietileno de alta densidade- PEAD. Capacidade aproximada. 1100l | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.8 | Sumidouro retangular em alvenaria com blocos de concreto, 13,20m² | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.9 | Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria até 1,5 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica | 17,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.10 | Caixa de gordura simples, em alvenaria | 1,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 7.11 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm | 3,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Total do Item........................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Composição representativa do serviço de instalação de tubos de PVC, água fria, DN 25mm, inclusive conexões, cortes e fixações. | 44,70 |  | m |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. | 6,00 |  | und |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Total do Item................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 9 PASSEIO, RAMPAS DE ACESSO, MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado (rampas). |  | 26,18 |  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x14x19 (Espes. 14 cm). |  | 42,62 |  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.3 | Chapisco aplicado em alvenaria (Com presença de vãos) com colher de pedreiro, preparo manual |  | 85,47 |  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.4 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira de 400 L, aplicada manualmente, em faces internas espessura de 20 mm, com execução de taliscas |  | 85,47 |  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45 x 45 |  | 28,69 |  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.6 | (Composição representativa) Execução de vigas de concreto armado para edificação institucional, FCK = 25 Mpa. |  | 1,15 |  | m³ |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.7 | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. |  | 6,30 |  | m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.8 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido(vermelho) de 20 x 10cm, espessura de 6cm. |  | 20,09 |  | und. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9.9 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10cm, espessura de 6cm. |  | 100,93 |  | m² |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Total do Item.................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA........................................................................................................................................ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caibi (SC), 24 de Junho de 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S = Tabela SINAPI (Sintética) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S. Reg = Tabela SINAPI (Sintética) Regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I = Tabela SINAPI (Insumos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________ |  |  |  |  |  | _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deocladia Nicolao |  |  |  |  |  |  | Thaís do Rosário Bazzanella |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquiteta e Urbanista - CAU/SC - A41899-4 |  |  |  |  |  |  | Engenheira Civil - CREA/SC - 113002-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril / 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - O BDI considerado foi de 23,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |