Processo Licitatório N° 066/2020

Modalidade Tomada de Preços N° 010/2020

REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA

NPS 400590099 - CELESC

ORÇAMENTO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JUVENTUDE DE CAIBI de acordo com os projetos e memoriais em anexo.

|  | DESCRIÇÃO | QTD | Valor Unit | Valor.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | Adaptador Estribo Cunha Lat 4-2Awg 35Mm2 - Vm | 6,00 | 21,75 | 130,50 |
| PC | Arruela Quad.Lisa Paraf.D18X38X38X3Mm | 92,00 | 0,90 | 82,80 |
| M | Cabo Coberto Cobre Xlpe 15Kv 16Mm2 (Jumper De Trafo | 4,50 | 18,62 | 83,79 |
| M | Cabo Coberto Xlpe 25Kv 35Caa Rural | 2.770,00 | 12,15 | 33.655,50 |
| M | Cabo Cu Isolado Extra-Flex. 25Mm2 750V | 1,50 | 16,80 | 25,20 |
| KG | Cabo Cu Nú Meio Duro 7 Fios 25Mm2 - 237Kg/Km | 16,00 | 70,11 | 1.121,76 |
| PC | Cartucho Metálico Kf 001 - Vermelho - Aplicação | 24,00 | 1,49 | 35,76 |
| PC | Chave Fusível 1P 100A 25,8Kv 6300A | 3,00 | 382,50 | 1.147,50 |
| PC | Cinta Poste Circular D200Mm | 3,00 | 24,15 | 72,45 |
| PC | Cinta Poste Circular D210Mm | 3,00 | 36,33 | 108,99 |
| PC | Cinta Poste Circular D230Mm | 2,00 | 37,85 | 75,70 |
| PC | Cinta Poste Circular D240Mm | 2,00 | 38,84 | 77,68 |
| PC | Cinta Poste Circular D250Mm | 1,00 | 39,84 | 39,84 |
| PC | Cinta Poste Circular D260Mm | 1,00 | 30,75 | 30,75 |
| PC | Conec. Lv Cu Cb 16 - 120 Mm2 Cb 10-70 Mm2 | 6,00 | 60,08 | 360,48 |
| PC | Conector Cunha Al Cb 1/0X4 Awg - 2X2 Awg * - Vm | 9,00 | 6,75 | 60,75 |
| PC | Conector Cunha Al Cb 2 Awg Cb 4 Awg | 3,00 | 20,10 | 60,30 |
| PC | Conector Cunha Al Cb 4 Awgx4 Awg - Vm | 3,00 | 6,60 | 19,80 |
| PC | Conector Cunha Cu+Sn Cb Ca-Caa-Cu Tipo 1 | 12,00 | 7,28 | 87,36 |
| PC | Conector De Aterramento | 6,00 | 9,00 | 54,00 |
| PC | Cruzeta Aço Tubular 90X90X2000Mm | 25,00 | 202,50 | 5.062,50 |
| PC | Elo-Fusível Distribuição H 5A | 3,00 | 7,05 | 21,15 |
| KG | Fio Isol. Alum. 4 Awg Mole P/ Amarração Cabo 35Caa | 65,00 | 7,11 | 462,15 |
| PC | Fita Isolante Adesiva 18X19Mm 20M | 3,00 | 6,38 | 19,14 |
| PC | Fita Isolante Auto-Fusão 19Mmx10M | 1,00 | 22,50 | 22,50 |
| KG | Grampo De Ancoragem Para Cabo Coberto 25Kv 35Caa | 30,00 | 173,25 | 5.197,50 |
| PC | Haste Terra Aço+Cu D13Mm 2400Mm | 6,00 | 90,05 | 540,30 |
| PC | Isol. Ancoragem Polimérico Tipo Bastão 23,1 Kv | 33,00 | 82,50 | 2.722,50 |
| PC | Isol. Pilar Porc. Vitrif. 23,1 Kv | 45,00 | 143,10 | 6.439,50 |
| PC | Manilha Sapatilha 20Mm 5000Dan | 33,00 | 12,75 | 420,75 |
| PC | Mão Francesa Perfilada Aço 726Mm | 25,00 | 39,00 | 975,00 |
| PC | Massa Borracha Sintética Para Isolamento Elétrico | 6,00 | 180,00 | 1.080,00 |
| PC | Olhal Parafuso 5000Dan | 33,00 | 12,00 | 396,00 |
| PC | Para Raio Distr. 10Ka 21Kv | 6,00 | 375,00 | 2.250,00 |
| PC | Parafuso Cab. Abaul. D16X150X75Mm | 9,00 | 5,25 | 47,25 |
| PC | Parafuso Cab. Abaul. D16X45X35Mm | 9,00 | 3,87 | 34,83 |
| PC | Parafuso Cab. Quad. D16X125X80Mm | 27,00 | 5,55 | 149,85 |
| PC | Parafuso Cab. Quad. D16X200X120Mm | 11,00 | 7,32 | 80,52 |
| PC | Parafuso Cab. Quad. D16X250X170Mm | 11,00 | 8,70 | 95,70 |
| PC | Parafuso Cab. Quad. D16X450X370Mm | 2,00 | 12,45 | 24,90 |
| PC | Parafuso Cab. Quad. D16X550X470Mm | 7,00 | 15,90 | 111,30 |
| PC | Pino Fixaçao Isol. Pilar 140 X 60Mm | 45,00 | 10,29 | 463,05 |
| PC | Porca Quadrada 16Mm Espess 13Mm | 20,00 | 1,20 | 24,00 |
| PC | Poste Concreto Circular 11M - 600Dan | 3,00 | 1.921,50 | 5.764,50 |
| PC | Poste Concreto Circular 11M -1000Dan | 1,00 | 2.511,00 | 2.511,00 |
| PC | Poste Concreto Circular 12M - 1000Dan | 1,00 | 2.946,00 | 2.946,00 |
| PC | Poste Concreto Duplo T 11M - 300Dan | 7,00 | 1.105,50 | 7.738,50 |
| PC | Poste Concreto Duplo T 11M - 600Dan | 3,00 | 1.380,00 | 4.140,00 |
| PC | Poste Concreto Duplo T 12M - 1000Dan | 1,00 | 220,50 | 220,50 |
| PC | Poste Concreto Duplo T 12M - 600Dan | 1,00 | 1.587,00 | 1.587,00 |
| PC | Sela Cruzeta 110Mm | 9,00 | 14,31 | 128,79 |
| PC | Suporte L Chave/Para-Raios | 6,00 | 25,31 | 151,86 |

TOTAL DOS MATERIAIS R$ 89.159,45

TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 34.000,00

TOTAL R$ 123.159,45

--------------------------------------	                            --------------------------------------

RENATO BRANCHER	                                   DANDARA JEANE GALLON

Resp. pelo Setor Compras	                   Diretora Licitações