PROJETO BÁSICO ARTEFATOS DE CONCRETO

Local: Prefeitura Municipal de Caibi

Cidade: Caibi – SC

# APRESENTAÇÃO

  - Este Projeto Básico refere-se ao fornecimento de artefatos de concreto para atendimento as obras de manutenção, drenagem e pavimentos intertravados em diversas ruas e passeios do município de Caibi, Santa Catarina.

# RESPONSÁVEL TÉCNICO

  - Responsável Técnico pelo Memorial Descritivo e Orçamento é o Engenheiro Gustavo Ugolini – CREA-SC 156140-0.

# MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DE CAIBI

  - Coordenadas:

Latitude: -27.0745, Longitude: -53.2512

27° 4′ 28″ Sul, 53° 15′ 4″ Oeste

# DIRETRIZES BÁSICAS

  - Os materiais deverão ser fabricados de acordo com as normas descritas abaixo:

    - ABNT NBR 8890:2008 – Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e método de ensaios;

    - ABNT NBR 15319:2007 – Tubos de concreto, de seção circular para cravação –  Requisitos de métodos e ensaios.

    - ABNT NBR 15645:2008 – Execução de Obras sanitários e drenagem de águas  pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto;

    - ABNT NBR 16085 – Poços de visitas e inspeção para sistemas enterrrados – Requisitos e método de ensaios;

    - ABNT NBR 16584:2017 – Galeria técnica pré-moldada em concreto para compartilhamento de infraestrutura e ordenamento do subsolo – requisitos e métodos ensaios;

    - ABNT NBR:2017 – Aduelas(galerias celulares) de concreto armado pré-moldadas – Requisitos e métodos de ensaios;

    - ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação Especificação e métodos de ensaio;

    - ABNT NBR 9780 – Peças de concreto para pavimentação determinação da resistência à compressão (Método de ensaio);

    - ABNT NBR 15396 – Aduela (galerias celulares) de concreto pré-moldadas – Requisitos e métodos de ensaio;

    - – ABNT NBR 15645 – Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas  pliviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.

# OBJETO

  - REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CONCRETO USINADO, TUBOS, BLOCOS, PAVERS E OUTROS ARTEFATOS DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

# MATERIAIS

6.1 Os materiais que fazem parte do CONTRATO estão listados na Planilha abaixo conforme descrição e quantidade:

| Item | Qtd | Unid | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 200 | UND | TUBO CONCRETO SIMPLES, TIPO PONTA E BOLSA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 200 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (20x100) – CLASSE PS2 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 02 | 200 | UND | TUBO CONCRETO SIMPLES, TIPO PONTA E BOLSA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 300 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (30x100) – CLASSE PS2 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 03 | 450 | UND | TUBO CONCRETO SIMPLES, TIPO PONTA E BOLSA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 400 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (40x100) – CLASSE PS2 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 04 | 300 | UND | TUBO CONCRETO SIMPLES, TIPO MACHO/FÊMEA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 600 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (60x100) – CLASSE PS2 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 05 | 300 | UND | TUBO DE CONCRETO 0,80 M X 1M |
| 06 | 300 | UND | TUBO DE CONCRETO 1,0 M X 1M |
| 07 | 300 | UND | TUBO DE CONCRETO 1,5 M X 1M |
| 05 | 500 | UND | TUBO CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO/FÊMEA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 800 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (80x100) – CLASSE PA1 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 06 | 300 | UND | TUBO CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO/FÊMEA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 1000 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (100x100) – CLASSE PA1 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 07 | 300 | UND | TUBO CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO/FÊMEA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 1500 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (150x100) – CLASSE PA2 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 08 | 100 | UND | TUBO CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO/FÊMEA, DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM 2000 MM DE DIÂMETRO E 1000MM, DE COMPRIMENTO (200x100) – CLASSE PA2 – NBR 8890/2018, EMENDA 1 2020. |
| 09 | 300 | UND | PASSADOR EM CONCRETO ARMADO, MODELO OVÓIDE COM BASE RETA. SECAO ELIPSÓIDE 2,00 X 1,25 M (L X A) C = 1,00 M. E = 12,5 CM, COM DUAS MALHAS DE 4,2MM ESPAÇADAS 15X15CM. MÍSULAS 10X10CM 45°. SEÇÃO INTERNA 1,75MX1M. ENCAIXE RETO. CAPACIDADE MÍNIMA 30 TON. CONCRETO RESISTÊNCIA MÍNIMA 30MPA, RESISTENTE A SULFATOS. (PROJETO ANEXO I). |
| 10 | 100 | M2 | PAVER TÁTIL DIRECIONAL VERMELHO 20X10X6CM |
| 11 | 100 | M2 | PAVER TÁTIL ALERTA VERMELHO 20X10X6CM |
| 12 | 300 | M2 | PAVER 20X20X6CM |
| 13 | 500 | M2 | PAVER 20X10X6CM |
| 14 | 300 | M2 | LAJOTA 50X50X2,5CM |
| 15 | 150 | M2 | PISO TÁTIL CONCRETO DIRECIONAL 33X33X2,5CM |
| 16 | 150 | M2 | PISO TÁTIL CONCRETO ALERTA 33X33X2,5CM |
| 17 | 1500 | UND | BLOCO DE CONCRETO 11,5X19X39CM FECHAMENTO |
| 18 | 1500 | UND | BLOCO DE CONCRETO 11,5X19X39CM ESTRUTURAL |
| 19 | 1000 | UND | BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM |
| 20 | 250 | UND | LAGE PARA CEMITÉRIO DE CONCRETO ARMADO 50X100X4,5CM |
| 21 | 200 | UND | POSTE DE CONCRETO PARA ALAMBRADO, RETO 2,5MX10CMX10CM |
| 22 | 200 | M3 | CONCRETO USINADO Fck = 25 mpa |
| 23 | 200 | M3 | CONCRETO USINADO Fck = 30 mpa |

# GENERALIDADES

7.1 – A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Autorização de Fornecimento e assinatura da Ata de Registro de Preços.

7.2 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.3 – O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

7.4 - O objeto desta licitação deverá ser entregue no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal de Caibi –SC, sito à Rua Ricardo Valduga, na cidade de Caibi, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda a sexta–feira, ou nas localidades, conforme descrito nas Autorizações de Fornecimento.

7.5 - O prazo para entrega do objeto será de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação e a entrega será parcelada de acordo com a necessidade da secretaria.

# RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

8.1 - Sempre que necessário serão substituídos, à custa do fornecedor, os materiais que acusarem defeitos ou que estejam em desacordo com o estipulado neste edital ou apresentarem quaisquer anormalidades que sirvam para sua finalidade.

8.2 - Os materiais a serem entregues deverão ser de primeira qualidade e deverão obedecer inteiramente aos requisitos e padrões mínimos exigidos por órgãos fiscalizadores.

  - - O recebimento do objeto deverá ser realizado:

8.3.1 - Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constante do Edital e da Proposta.

    - - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da Proposta, e sua consequente aceitação.

8.4 - A qualquer momento o FISCAL DO CONTRATO, poderá realizar as inspeções na fábrica, a fim de verificar o atendimento as normas técnicas pertinentes aos produtos da Planilha do item 6.

# CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

9.1 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura e ocorrerá mediante apresentação da Nota Fiscal de acordo com a quantidade entregue, sendo que as notas entregues até o dia 20 serão pagas até o dia 30, as notas entregues até o dia 30 serão pagas até o dia 10 e as notas entregues até dia 10 serão pagas até dia 20.

9.2 - A Nota Fiscal deverá acompanhar a entrega dos produtos e os laudos técnicos já explicado no item 8 deste Projeto Básico.

# VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - - A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura, sem possibilidade de prorrogação.

Caibi – Santa Catarina, 08 de julho de 2022.

Gustavo Ugolini

Engenheiro

CREA-SC 156140-0

Aprovo o presente Projeto Básico, em 01/07/2022.

Eder Picoli

Prefeito

ANEXO I