## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30333.35 | 37246.3
1.1 | 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 4.5 | 250 | 306.98 | 1125 | 1381.41
1.2 | 012074 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE/MEDIDOR/ATERRAMENTO | SBC | UN | 1 | 5511.28 | 6767.3 | 5511.28 | 6767.3
1.3 | 012075 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO | SBC | PT | 1 | 3742.21 | 4595.06 | 3742.21 | 4595.06
1.4 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 14 | 906.66 | 1113.29 | 12693.24 | 15586.06
1.5 | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | SINAPI | M2 | 18 | 268.34 | 329.49 | 4830.12 | 5930.82
1.6 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 2.5 | 972.6 | 1194.26 | 2431.5 | 2985.65
2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | 6952.2 | 8537.2
2.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 134.55 | 51.67 | 63.45 | 6952.2 | 8537.2
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 1681.19 | 2064.15
3.1 | 020016 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | SBC | M3 | 124.78 | 2.16 | 2.65 | 269.52 | 330.67
3.2 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 93.55 | 15.09 | 18.53 | 1411.67 | 1733.48
4 | SAPATAS E ARRANQUES CONVENCIONAIS | [6 empty] | 62413.44 | 76637.37
4.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 271.72 | 70 | 85.95 | 19020.4 | 23354.33
4.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 250.7 | 19.37 | 23.78 | 4856.06 | 5961.65
4.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 607.6 | 17.14 | 21.05 | 10414.26 | 12789.98
4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 786.5 | 15.36 | 18.86 | 12080.64 | 14833.39
4.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 35.7 | 12.98 | 15.94 | 463.39 | 569.06
4.6 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 62.39 | 27.38 | 33.62 | 1708.24 | 2097.55
4.7 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | SINAPI | M3 | 25.57 | 542.45 | 666.07 | 13870.45 | 17031.41
5 | PILARES EM CONCRETO | [6 empty] | 72247.47 | 88709.93
5.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 252.31 | 178.8 | 219.55 | 45113.03 | 55394.66
5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 325.8 | 19.52 | 23.97 | 6359.62 | 7809.43
5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 854.6 | 15.29 | 18.77 | 13066.83 | 16040.84
5.4 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 95.4 | 12.84 | 15.77 | 1224.94 | 1504.46
5.5 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 21.7 | 12.12 | 14.88 | 263 | 322.9
5.6 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 12.14 | 512.36 | 629.13 | 6220.05 | 7637.64
6 | VIGAS DE BALDRAME | [6 empty] | 80924.27 | 99369.73
6.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 408.58 | 103.45 | 127.03 | 42267.6 | 51901.92
6.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 456.4 | 19.37 | 23.78 | 8840.47 | 10853.19
6.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 0.3 | 18.27 | 22.43 | 5.48 | 6.73
6.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 860.4 | 17.14 | 21.05 | 14747.26 | 18111.42
6.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 124.6 | 15.36 | 18.86 | 1913.86 | 2349.96
6.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 128.2 | 12.98 | 15.94 | 1664.04 | 2043.51
6.7 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 23.26 | 493.79 | 606.32 | 11485.56 | 14103
7 | VIGAS DE COBERTURA | [6 empty] | 111751.23 | 137220.91
7.1 | 92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 467.21 | 152.69 | 187.49 | 71338.29 | 87597.2
7.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 446.5 | 19.52 | 23.97 | 8715.68 | 10702.61
7.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0.6 | 18.35 | 22.53 | 11.01 | 13.52
7.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 826.4 | 17.15 | 21.06 | 14172.76 | 17403.98
7.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 183.8 | 15.29 | 18.77 | 2810.3 | 3449.93
7.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 88.6 | 12 | 14.73 | 1063.2 | 1305.08
7.7 | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 27.35 | 498.72 | 612.38 | 13639.99 | 16748.59
8 | LAJE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA | [6 empty] | 117443.81 | 144210.95
8.1 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 750.2 | 156.55 | 192.23 | 117443.81 | 144210.95
9 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO | [6 empty] | 28336.58 | 34795.48
9.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 10.4 | 82.67 | 101.51 | 859.77 | 1055.7
9.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 118.3 | 95.33 | 117.06 | 11277.54 | 13848.2
9.3 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 10.4 | 80.57 | 98.93 | 837.93 | 1028.87
9.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 118.3 | 90.11 | 110.65 | 10660.01 | 13089.9
9.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 44.5 | 75.68 | 92.93 | 3367.76 | 4135.39
9.6 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 13.9 | 95.94 | 117.8 | 1333.57 | 1637.42
10 | PAREDES E DIVISÓRIAS | [6 empty] | 146921.43 | 180409.05
10.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [6 empty] | 129431.87 | 158933.53
10.1.1 | 87522 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1360.15 | 95.16 | 116.85 | 129431.87 | 158933.53
10.2 | DIVISÓRIAS INTERNAS | [6 empty] | 17489.56 | 21475.52
10.2.1 | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 22 | 794.98 | 976.16 | 17489.56 | 21475.52
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS | [6 empty] | 207667.22 | 254989.07
11.1 | 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2720.3 | 7.6 | 9.33 | 20674.28 | 25380.4
11.2 | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 2353.28 | 62.88 | 77.21 | 147974.25 | 181696.75
11.3 | 87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 367.02 | 48.35 | 59.37 | 17745.42 | 21789.98
11.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 359.67 | 54.93 | 67.45 | 19756.67 | 24259.74
11.5 | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 7.35 | 206.34 | 253.36 | 1516.6 | 1862.2
12 | REVESTIMENTO DE FORROS | [6 empty] | 26121.96 | 32078.55
12.1 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 750.2 | 5.47 | 6.72 | 4103.59 | 5041.34
12.2 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | SINAPI | M2 | 750.2 | 29.35 | 36.04 | 22018.37 | 27037.21
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS | [6 empty] | 15020.69 | 18443.57
13.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 231.38 | 37.04 | 45.48 | 8570.32 | 10523.16
13.2 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 35.75 | 180.43 | 221.55 | 6450.37 | 7920.41
14 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 167042 | 205112.56
14.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [6 empty] | 153674.3 | 188698.85
14.1.1 | 020014 | REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO | SBC | M3 | 74.55 | 68.48 | 84.09 | 5105.18 | 6268.91
14.1.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 35.72 | 121.53 | 149.23 | 4341.05 | 5330.5
14.1.3 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SINAPI | M2 | 893.08 | 36.92 | 45.33 | 32972.51 | 40483.32
14.1.4 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 750.2 | 100.73 | 123.69 | 75567.65 | 92792.24
14.1.5 | I000595 | RODAPE 8,5X45CM PORCELANATO FORMA BOLD ACET. BRANCO ELIANE | SBC | M | 620.12 | 57.55 | 70.67 | 35687.91 | 43823.88
14.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 13367.7 | 16413.71
14.2.1 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 178.9 | 59.64 | 73.23 | 10669.6 | 13100.85
14.2.2 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 38.62 | 10.86 | 13.33 | 419.41 | 514.8
14.2.3 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | SINAPI | M3 | 18.75 | 121.53 | 149.23 | 2278.69 | 2798.06
15 | SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 14508.42 | 17814.69
15.1 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | SINAPI | M | 93.3 | 131.91 | 161.97 | 12307.2 | 15111.8
15.2 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SINAPI | M | 22.7 | 96.97 | 119.07 | 2201.22 | 2702.89
16 | ESQUADRIAS INTERNAS | [6 empty] | 56566.14 | 69457.63
16.1 | 00039836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO | SINAPI | JG | 2 | 185.12 | 227.31 | 370.24 | 454.62
16.2 | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 4 | 1025.89 | 1259.69 | 4103.56 | 5038.76
16.3 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 29 | 1049.97 | 1289.26 | 30449.13 | 37388.54
16.4 | 110180 | PORTA COMPLETA MADEIRA CORRER - MADEIRA E VIDRO | SBC | M2 | 9.45 | 1011.7 | 1242.27 | 9560.57 | 11739.45
16.5 | 110923 | PORTA COMPLETA MADEIRA COM MONTANTES DE ABRIR-PARA VIDRO | SBC | M2 | 2.1 | 1389.07 | 1705.64 | 2917.05 | 3581.84
16.6 | 00004917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | SINAPI | M2 | 15.12 | 606.19 | 744.34 | 9165.59 | 11254.42
17 | ESQUADRIAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO | [6 empty] | 53579.37 | 65789.73
17.1 | PORTAS EM ALUMÍNIO | [6 empty] | 15049.1 | 18478.8
17.1.1 | 112226 | PORTA ALUMINIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL | SBC | M2 | 21.84 | 476.17 | 584.69 | 10399.55 | 12769.63
17.1.2 | 112370 | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | SBC | M2 | 3.99 | 1165.3 | 1430.87 | 4649.55 | 5709.17
17.2 | JANELAS EM ALUMÍNIO | [6 empty] | 38530.27 | 47310.93
17.2.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 9.85 | 690.04 | 847.3 | 6796.89 | 8345.91
17.2.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 88.32 | 359.3 | 441.18 | 31733.38 | 38965.02
18 | COBERTURA, PLATIBANDA E CALHAS | [6 empty] | 67800.67 | 83247.34
18.1 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 900 | 22.18 | 27.23 | 19962 | 24507
18.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 900 | 42.39 | 52.05 | 38151 | 46845
18.3 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 9.5 | 100.65 | 123.59 | 956.18 | 1174.11
18.4 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 116.7 | 74.82 | 91.87 | 8731.49 | 10721.23
19 | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | 12018.35 | 14758.84
19.1 | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | SINAPI | KG | 765.5 | 15.7 | 19.28 | 12018.35 | 14758.84
20 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 63797.45 | 78338.95
20.1 | ALIMENTAÇÃO E QUADROS DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 5903 | 7247.92
20.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 5.95 | 83.8 | 102.9 | 498.61 | 612.26
20.1.2 | 061305 | ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 4" | SBC | M | 20.4 | 66.85 | 82.09 | 1363.74 | 1674.64
20.1.3 | 061306 | ELETRODUTO FLEXIVEL KANALEX 5" | SBC | M | 19.4 | 80.22 | 98.5 | 1556.27 | 1910.9
20.1.4 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 101.4 | 16.52 | 20.28 | 1675.13 | 2056.39
20.1.5 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 18.7 | 36.58 | 44.92 | 684.05 | 840
20.1.6 | I033050 | CAIXA PASSAGEM CONCR.PREMOLDADO ATERRAMENTO 40x40x50cm | SBC | UN | 1 | 125.2 | 153.73 | 125.2 | 153.73
20.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA | [6 empty] | 2304.06 | 2829.15
20.2.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 754.74 | 926.75 | 1509.48 | 1853.5
20.2.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 25 | 11.71 | 14.38 | 292.75 | 359.5
20.2.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 2 | 12.35 | 15.16 | 24.7 | 30.32
20.2.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 2 | 13.58 | 16.67 | 27.16 | 33.34
20.2.5 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 7 | 13.58 | 16.67 | 95.06 | 116.69
20.2.6 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 1 | 63.79 | 78.33 | 63.79 | 78.33
20.2.7 | 064169 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA | SBC | UN | 1 | 291.12 | 357.47 | 291.12 | 357.47
20.3 | DISTRIBUIÇÃO INTERNA | [6 empty] | 40520.99 | 49757.77
20.3.1 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 470.2 | 8.63 | 10.6 | 4057.83 | 4984.12
20.3.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 199.6 | 11.61 | 14.26 | 2317.36 | 2846.3
20.3.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 183.2 | 8.93 | 10.97 | 1635.98 | 2009.7
20.3.4 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 11.7 | 13.65 | 16.76 | 159.71 | 196.09
20.3.5 | 00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 3 | 4.73 | 5.81 | 14.19 | 17.43
20.3.6 | 00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | SINAPI | M | 6 | 7.39 | 9.07 | 44.34 | 54.42
20.3.7 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1413.2 | 4.01 | 4.92 | 5666.93 | 6952.94
20.3.8 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 761.3 | 5.39 | 6.62 | 4103.41 | 5039.81
20.3.9 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1486 | 7.55 | 9.27 | 11219.3 | 13775.22
20.3.10 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1047.5 | 10.16 | 12.48 | 10642.6 | 13072.8
20.3.11 | I004979 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC | SBC | UN | 172 | 2.65 | 3.25 | 455.8 | 559
20.3.12 | I004978 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x4" PVC | SBC | UN | 2 | 21.99 | 27 | 43.98 | 54
20.3.13 | 91895 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 16.26 | 19.97 | 32.52 | 39.94
20.3.14 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 14.48 | 17.78 | 57.92 | 71.12
20.3.15 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 8.64 | 10.61 | 69.12 | 84.88
20.4 | ILUMINAÇÃO EM GERAL | [6 empty] | 9105.39 | 11181.15
20.4.1 | 060121 | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | SBC | UN | 129 | 65.27 | 80.15 | 8419.83 | 10339.35
20.4.2 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 114.26 | 140.3 | 685.56 | 841.8
20.5 | TOMADAS EM GERAL | [6 empty] | 5964.01 | 7322.96
20.5.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 26 | 46.75 | 57.4 | 1215.5 | 1492.4
20.5.2 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 13 | 62 | 76.13 | 806 | 989.69
20.5.3 | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 70.7 | 86.81 | 141.4 | 173.62
20.5.4 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 127 | 29.93 | 36.75 | 3801.11 | 4667.25
21 | INSTALAÇÃO REDE LÓGICA | [6 empty] | 6073.61 | 7458.39
21.1 | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 505.88 | 621.17 | 505.88 | 621.17
21.2 | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 2 | 376.27 | 462.02 | 752.54 | 924.04
21.3 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 30 | 30.49 | 37.44 | 914.7 | 1123.2
21.4 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 19 | 45.68 | 56.09 | 867.92 | 1065.71
21.5 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 170.2 | 8.68 | 10.66 | 1477.34 | 1814.33
21.6 | I004978 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x4" PVC | SBC | UN | 49 | 21.99 | 27 | 1077.51 | 1323
21.7 | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 25.3 | 4.85 | 5.96 | 122.71 | 150.79
21.8 | 98288 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 144.9 | 2.45 | 3.01 | 355.01 | 436.15
22 | INSTALAÇÃO CLIMATIZADORES | [6 empty] | 6325.4 | 7767.09
22.1 | 070954 | LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES 1/2" | SBC | M | 55.75 | 113.46 | 139.32 | 6325.4 | 7767.09
23 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 43650.83 | 53598.72
23.1 | ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA | [6 empty] | 12822.87 | 15744.97
23.1.1 | 052731 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | SBC | UN | 1 | 11307.46 | 13884.43 | 11307.46 | 13884.43
23.1.2 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 24.28 | 29.81 | 24.28 | 29.81
23.1.3 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 2 | 47.17 | 57.92 | 94.34 | 115.84
23.1.4 | 00020055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | SINAPI | UN | 1 | 38.23 | 46.94 | 38.23 | 46.94
23.1.5 | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 5 | 7.03 | 8.63 | 35.15 | 43.15
23.1.6 | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 8.97 | 11.01 | 17.94 | 22.02
23.1.7 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 14.69 | 18.04 | 14.69 | 18.04
23.1.8 | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4 | 9.09 | 11.16 | 36.36 | 44.64
23.1.9 | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | M | 80.93 | 15.5 | 19.03 | 1254.42 | 1540.1
23.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 4670.8 | 5735.47
23.2.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 72.47 | 88.99 | 869.64 | 1067.88
23.2.2 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 47.17 | 57.92 | 47.17 | 57.92
23.2.3 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 25.41 | 31.2 | 101.64 | 124.8
23.2.4 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 162.92 | 9.21 | 11.31 | 1500.49 | 1842.63
23.2.5 | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 48.66 | 15.8 | 19.4 | 768.83 | 944
23.2.6 | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 28 | 5.93 | 7.28 | 166.04 | 203.84
23.2.7 | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 8.51 | 10.45 | 17.02 | 20.9
23.2.8 | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | SINAPI | UN | 2 | 11.8 | 14.49 | 23.6 | 28.98
23.2.9 | I008542 | CRUZETA PVC SOLDAVEL 25mm | SBC | UN | 1 | 18.66 | 22.91 | 18.66 | 22.91
23.2.10 | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 46 | 10.83 | 13.3 | 498.18 | 611.8
23.2.11 | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 16.97 | 20.84 | 67.88 | 83.36
23.2.12 | 00003533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 11 | 2.65 | 3.25 | 29.15 | 35.75
23.2.13 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 26 | 8.08 | 9.92 | 210.08 | 257.92
23.2.14 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 12.98 | 15.94 | 12.98 | 15.94
23.2.15 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 13.44 | 16.5 | 26.88 | 33
23.2.16 | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 10.43 | 12.81 | 20.86 | 25.62
23.2.17 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 14.38 | 17.66 | 14.38 | 17.66
23.2.18 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 18 | 14.38 | 17.66 | 258.84 | 317.88
23.2.19 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 4.62 | 5.67 | 18.48 | 22.68
23.3 | APARELHOS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | [6 empty] | 26157.16 | 32118.28
23.3.1 | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6 | 598.81 | 735.28 | 3592.86 | 4411.68
23.3.2 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 225.58 | 276.99 | 1127.9 | 1384.95
23.3.3 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 11 | 422.91 | 519.29 | 4652.01 | 5712.19
23.3.4 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 67.74 | 83.18 | 203.22 | 249.54
23.3.5 | I008060 | BANHEIRA HIDROMASSAGEM REGINA G4 1,80x0,90m JACUZZI | SBC | UN | 1 | 9489 | 11651.54 | 9489 | 11651.54
23.3.6 | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 3 | 1236.71 | 1518.56 | 3710.13 | 4555.68
23.3.7 | 00011688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | SINAPI | UN | 1 | 451.36 | 554.22 | 451.36 | 554.22
23.3.8 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 11 | 138.28 | 169.79 | 1521.08 | 1867.69
23.3.9 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6 | 84.39 | 103.62 | 506.34 | 621.72
23.3.10 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 94.71 | 116.29 | 94.71 | 116.29
23.3.11 | 00011762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | SINAPI | UN | 3 | 56.92 | 69.89 | 170.76 | 209.67
23.3.12 | 00006140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | SINAPI | UN | 11 | 3.47 | 4.26 | 38.17 | 46.86
23.3.13 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 11 | 45.5 | 55.87 | 500.5 | 614.57
23.3.14 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 8.26 | 10.14 | 99.12 | 121.68
24 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | [6 empty] | 20812.25 | 25554.84
24.1 | CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 20812.25 | 25554.84
24.1.1 | 00037105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 2458.31 | 3018.56 | 2458.31 | 3018.56
24.1.2 | 00011762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | SINAPI | UN | 1 | 56.92 | 69.89 | 56.92 | 69.89
24.1.3 | CP-1111-COMP-499206 | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO SIFONADA, COM DIMENSÕES DE 60x60x80cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 6 | 380.04 | 466.65 | 2280.24 | 2799.9
24.1.4 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 12.26 | 15.05 | 24.52 | 30.1
24.1.5 | 053039 | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | SBC | UN | 13 | 73.47 | 90.21 | 955.11 | 1172.73
24.1.6 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 186.47 | 69.12 | 84.87 | 12888.81 | 15825.71
24.1.7 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 6.63 | 43.12 | 52.95 | 285.89 | 351.06
24.1.8 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 34.62 | 42.51 | 138.48 | 170.04
24.1.9 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 21 | 73.41 | 90.14 | 1541.61 | 1892.94
24.1.10 | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 32.69 | 40.14 | 32.69 | 40.14
24.1.11 | 00020183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 59.47 | 73.02 | 59.47 | 73.02
24.1.12 | 00007091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 5 | 18.04 | 22.15 | 90.2 | 110.75
25 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 49512.3 | 60794.82
25.1 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 3890.61 | 4777.23
25.1.1 | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 3 | 269.47 | 330.88 | 808.41 | 992.64
25.1.2 | CP-1111-COMP-499206 | CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO SIFONADA, COM DIMENSÕES DE 60x60x80cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 7 | 380.04 | 466.65 | 2660.28 | 3266.55
25.1.3 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 35.16 | 43.17 | 421.92 | 518.04
25.2 | REDE DE ESGOTO | [6 empty] | 13804.14 | 16949.59
25.2.1 | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 29.22 | 54.6 | 67.04 | 1595.41 | 1958.91
25.2.2 | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 24.17 | 82.74 | 101.6 | 1999.83 | 2455.67
25.2.3 | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 124.08 | 68.34 | 83.91 | 8479.63 | 10411.55
25.2.4 | 00000076 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | SINAPI | UN | 1 | 1.35 | 1.66 | 1.35 | 1.66
25.2.5 | 052398 | BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 40x32mm | SBC | UN | 1 | 17.17 | 21.08 | 17.17 | 21.08
25.2.6 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 39.48 | 48.48 | 197.4 | 242.4
25.2.7 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 20 | 10.78 | 13.24 | 215.6 | 264.8
25.2.8 | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 18.68 | 22.94 | 93.4 | 114.7
25.2.9 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 18.7 | 22.96 | 130.9 | 160.72
25.2.10 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 13 | 7.1 | 8.72 | 92.3 | 113.36
25.2.11 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 7.53 | 9.25 | 37.65 | 46.25
25.2.12 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 10.05 | 12.34 | 30.15 | 37.02
25.2.13 | 00010835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 20 | 4.53 | 5.56 | 90.6 | 111.2
25.2.14 | I002657 | JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 100 x 50mm | SBC | UN | 8 | 24.22 | 29.74 | 193.76 | 237.92
25.2.15 | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 7 | 39.94 | 49.04 | 279.58 | 343.28
25.2.16 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 9 | 17.2 | 21.12 | 154.8 | 190.08
25.2.17 | 00011655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 11 | 17.23 | 21.16 | 189.53 | 232.76
25.2.18 | 00007116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.83 | 4.7 | 3.83 | 4.7
25.2.19 | I014978 | LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32mm x 25mm | SBC | UN | 1 | 1.25 | 1.53 | 1.25 | 1.53
25.3 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [6 empty] | 31817.55 | 39068
25.3.1 | 020096 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS ATE ALTURA 04,0m | SBC | M3 | 228 | 9.84 | 12.08 | 2243.52 | 2754.24
25.3.2 | 020062 | ATERRO/REATERRO ARGILA GC >95% PROCTOR NORMAL-MEIO MECANICO | SBC | M3 | 51 | 8.88 | 10.9 | 452.88 | 555.9
25.3.3 | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 4,0 X 2,0 X 1,5 M, VOLUME ÚTIL: 12.000L | SINAPI | UN | 1 | 9670.77 | 11874.74 | 9670.77 | 11874.74
25.3.4 | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 3,50X2,00X1,20M, VOLUME ÚTIL: 8.400L | SINAPI | UN | 1 | 9939.19 | 12204.33 | 9939.19 | 12204.33
25.3.5 | COMP-86639388 | SUMIDOURO EM PEDRA RACHÃO COM DIMENSÕES DE 8,00x4,50x5,00METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 9511.19 | 11678.79 | 9511.19 | 11678.79
26 | INSTALAÇÃO PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 44406.94 | 54522.53
26.1 | EXTINTORES | [6 empty] | 325.82 | 400.08
26.1.1 | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | SINAPI | UN | 2 | 162.91 | 200.04 | 325.82 | 400.08
26.2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÕES | [6 empty] | 582.95 | 715.82
26.2.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 8 | 30.06 | 36.91 | 240.48 | 295.28
26.2.2 | CP-4254-COMP-835938 | PLACA DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 12.38 | 15.2 | 24.76 | 30.4
26.2.3 | CP-7413-COMP-835938 | PLACA DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA Nº 12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 5 | 45.67 | 56.08 | 228.35 | 280.4
26.2.4 | CP-9282-COMP-835938 | PLACA DE LOCALIZAÇÃO DE ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 15.39 | 18.9 | 30.78 | 37.8
26.2.5 | CP-5562-COMP-835938 | PLACA DE LOCALIZAÇÃO DE ACIONADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 29.29 | 35.97 | 58.58 | 71.94
26.3 | CENTRAL DE GÁS (GLP) | [6 empty] | 1662.55 | 2041.45
26.3.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 0.78 | 26.26 | 32.24 | 20.48 | 25.15
26.3.2 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 0.13 | 52.41 | 64.35 | 6.81 | 8.37
26.3.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SINAPI | M3 | 0.13 | 493.93 | 606.5 | 64.21 | 78.85
26.3.4 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1.55 | 88.97 | 109.25 | 137.9 | 169.34
26.3.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 3.1 | 30.38 | 37.3 | 94.18 | 115.63
26.3.6 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | SINAPI | M2 | 0.91 | 156.55 | 192.23 | 142.46 | 174.93
26.3.7 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0.66 | 563.27 | 691.64 | 371.76 | 456.48
26.3.8 | 00039747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 4.45 | 51.7 | 63.48 | 230.07 | 282.49
26.3.9 | 100788 | KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 594.68 | 730.21 | 594.68 | 730.21
26.4 | TORRE METÁLICA | [6 empty] | 19903.01 | 24434.62
26.4.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 1.92 | 135.93 | 166.91 | 260.99 | 320.47
26.4.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 4.2 | 19.37 | 23.78 | 81.35 | 99.88
26.4.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 7.8 | 15.36 | 18.86 | 119.81 | 147.11
26.4.4 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | SINAPI | M3 | 0.58 | 542.45 | 666.07 | 314.62 | 386.32
26.4.5 | 040328 | ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO | SBC | KG | 922.25 | 19.46 | 23.89 | 17946.99 | 22032.55
26.4.6 | 00001337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | SINAPI | KG | 80.55 | 14.64 | 17.98 | 1179.25 | 1448.29
26.5 | SISTEMA DE HIDRANTE DE INCÊNDIO | [6 empty] | 19014.87 | 23348.07
26.5.1 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | SINAPI | UN | 2 | 1148.13 | 1409.79 | 2296.26 | 2819.58
26.5.2 | COMP-59544376 | HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO COM REGISTRO GLOGO ANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 1933.11 | 2373.67 | 1933.11 | 2373.67
26.5.3 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 82.15 | 138.06 | 169.52 | 11341.63 | 13926.07
26.5.4 | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 14 | 89.73 | 110.18 | 1256.22 | 1542.52
26.5.5 | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 9 | 129.39 | 158.88 | 1164.51 | 1429.92
26.5.6 | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 177.1 | 217.46 | 354.2 | 434.92
26.5.7 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 222.69 | 273.44 | 222.69 | 273.44
26.5.8 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | SINAPI | UN | 1 | 446.25 | 547.95 | 446.25 | 547.95
26.6 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | [6 empty] | 2917.74 | 3582.49
26.6.1 | I203048 | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL 4 LACOS | SBC | UN | 1 | 402.49 | 494.22 | 402.49 | 494.22
26.6.2 | COMP-03201638 | ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO - FONRNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 106.66 | 130.97 | 213.32 | 261.94
26.6.3 | 055530 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | SBC | UN | 2 | 127.86 | 157 | 255.72 | 314
26.6.4 | 00039244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | SINAPI | M | 90.25 | 3.79 | 4.65 | 342.05 | 419.66
26.6.5 | I010085 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCENDIO 105GRAUS 2x1,5mm | SBC | M | 90.25 | 9.74 | 11.96 | 879.04 | 1079.39
26.6.6 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 29.69 | 36.46 | 475.04 | 583.36
26.6.7 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 21.88 | 26.87 | 350.08 | 429.92
27 | PINTURA EXTERNA E INTERNA | [6 empty] | 49013.24 | 60167.04
27.1 | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 10847.43 | 13315.1
27.1.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 691.93 | 2.07 | 2.54 | 1432.3 | 1757.5
27.1.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 691.93 | 13.14 | 16.13 | 9091.96 | 11160.83
27.1.3 | 180050 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO | SBC | M2 | 14.1 | 22.92 | 28.14 | 323.17 | 396.77
27.2 | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 38165.81 | 46851.94
27.2.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1654 | 2.07 | 2.54 | 3423.78 | 4201.16
27.2.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 1654 | 13.14 | 16.13 | 21733.56 | 26679.02
27.2.3 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 750.2 | 2.45 | 3.01 | 1837.99 | 2258.1
27.2.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 750.2 | 14.89 | 18.28 | 11170.48 | 13713.66
28 | MUROS DIVÍSAS | [6 empty] | 22051.78 | 27076.73
28.1 | SAPATAS SUPERFICIAS | [6 empty] | 4393.73 | 5394.99
28.1.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 8 | 135.93 | 166.91 | 1087.44 | 1335.28
28.1.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 142.15 | 15.36 | 18.86 | 2183.42 | 2680.95
28.1.3 | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | SINAPI | M3 | 2.07 | 542.45 | 666.07 | 1122.87 | 1378.76
28.2 | ARRANQUE EM CONCRETO | [6 empty] | 1517.52 | 1863.3
28.2.1 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 4.65 | 81.04 | 99.51 | 376.84 | 462.72
28.2.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 38.5 | 15.36 | 18.86 | 591.36 | 726.11
28.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 9 | 19.37 | 23.78 | 174.33 | 214.02
28.2.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 0.7 | 535.7 | 657.79 | 374.99 | 460.45
28.3 | VIGA BALDRAME | [6 empty] | 6308.65 | 7746.07
28.3.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 20 | 70 | 85.95 | 1400 | 1719
28.3.2 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 162.9 | 15.36 | 18.86 | 2502.14 | 3072.29
28.3.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 42.1 | 19.37 | 23.78 | 815.48 | 1001.14
28.3.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 2.97 | 535.7 | 657.79 | 1591.03 | 1953.64
28.4 | BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL | [6 empty] | 7648.74 | 9392.14
28.4.1 | 89479 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | SINAPI | M2 | 74.6 | 102.53 | 125.9 | 7648.74 | 9392.14
28.5 | PILARES ESTRUTURAIS | [6 empty] | 2183.14 | 2680.23
28.5.1 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 94.77 | 14.72 | 18.07 | 1395.01 | 1712.49
28.5.2 | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 1.55 | 508.47 | 624.35 | 788.13 | 967.74
29 | CALÇADA EM PAVER | [6 empty] | 7717.52 | 9476.12
29.1 | 020014 | REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO | SBC | M3 | 16 | 68.48 | 84.09 | 1095.68 | 1345.44
29.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 61.89 | 59.64 | 73.23 | 3691.12 | 4532.2
29.3 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 10.88 | 65.4 | 80.3 | 711.55 | 873.66
29.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 48 | 43.36 | 53.24 | 2081.28 | 2555.52
29.5 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 2.37 | 10.86 | 13.33 | 25.74 | 31.59
29.6 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 1 | 112.15 | 137.71 | 112.15 | 137.71
30 | ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 28274.97 | 34718.68
30.1 | 00038185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | SINAPI | M2 | 34.56 | 498.22 | 611.76 | 17218.48 | 21142.43
30.2 | I008370 | ACESSIBILIDADE - TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO A CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3mm - FUNDO AZUL OU PRETO - SIMBOLO BRANCO | SBC | UN | 1 | 129.9 | 159.5 | 129.9 | 159.5
30.3 | I004195 | ACESSIBILIDADE - BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO INOX C/ BRAILLE | SBC | UN | 1 | 2490 | 3057.47 | 2490 | 3057.47
30.4 | I007009 | ACESSIBILIDADE - KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVAT.CENTRALIZADO ALUM.30CM | SBC | UN | 8 | 117.01 | 143.68 | 936.08 | 1149.44
30.5 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 17 | 318.53 | 391.12 | 5415.01 | 6649.04
30.6 | I047594 | ACESSIBILIDADE - ALARME PARA SANITARIO PCD AUDIOVISUAL SEM FIO (WIRELESS) - 1 BOTOEIRA | SBC | UN | 5 | 204.9 | 251.6 | 1024.5 | 1258
30.7 | I010221 | ACESSIBILIDADE - BANCO PARA BANHO ARTICULADO ACO INOX POLIDO 70x45cm | SBC | UN | 1 | 1061 | 1302.8 | 1061 | 1302.8
31 | SISTEMA DE EXAUSTÃO | [6 empty] | 2655.02 | 3260.09
31.1 | 073212 | DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.No.20 - kg/m2 | SBC | M | 6.05 | 218.35 | 268.11 | 1321.02 | 1622.07
31.2 | I016108 | VENTILADOR MOTOR AXIAL EXAUSTOR D355 35CM 220V 1/2 CV 1F 4P CONDENSADORA DANFOSS HCM HGM 28 36 42 64 | SBC | UN | 2 | 667 | 819.01 | 1334 | 1638.02
32 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [6 empty] | 5239.85 | 6435.21
32.1 | 210026 | LIMPEZA DE FERRAGENS EM GERAL | SBC | UN | 128.2 | 2.72 | 3.34 | 348.7 | 428.19
32.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | SINAPI | M2 | 750.2 | 1.75 | 2.15 | 1312.85 | 1612.93
32.3 | 210020 | LIMPEZA VIDROS (2 FACES) | SBC | M2 | 98.17 | 36.45 | 44.76 | 3578.3 | 4394.09
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 371201.31
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 1628860.95
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 2000062.26