

Prefeitura Municipal de Caibi

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Vigilância Municipal

**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA**

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE ABRIL 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação da amostra | Parâmetros físico-Químico | Parâmetros Microbiológicos |
| Tipo de ABAST | Instituição RESPONSAVEL | Data da coleta | Local da coleta | COR | FLUOR | CLORO LIVRE | PH | TURBIDEZ | COLIFORMESFECAIS | ESCHERICHIA COLI |
| SAC | PROJETO DE PROTEÇÃO DE FONTESE POÇO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUERESIDENCIA Nº1 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 29,1 | PRESENÇA | AUSENCIAINSASTIFATRIA) |
| SAC | PROJETO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUERESIDENCIA Nº2 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 7,28 | PRESENÇA | PRESENÇA(INSASTISFATORIA) |
| SAC | PROJETO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUERESIDENCIA Nº3 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1,02 | PRESENÇA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAC | PROJETO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUE  |  |  |  |  | 2,32 | PRESENÇA  | PRESENÇA(INSASTISFATORIA) |
| SAA | ESTAÇÃO  | 11/4/2023 | LINHA PLANALTINA | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | 1,55 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAC | PROJETO FONTE | 11/4/2023 | LINHA PLANALTINA (RESIDENCIA) | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0,67 | PRESENÇA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAC | PROJETO DE FONTE | 11/4/2023 | LINHA PLANALTINA(RESIDENCIA) | \*\* | 0,8 | 0,30 | \*\* | 0,67 | PRSENÇA | PRESENÇA(INSASTISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RUA:MACHADO DE ASSIS | \*\* | 0,7 | 0,29 | \*\* | 0,52 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | \*\* | 0,8 | 0,30 | \*\* | 0,46 | PRESENÇA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RUA: SALGADO FILHO | \*\* | 0,8 | 0,30 | \*\* | 0,30 | AUSENCIA | AUSENCIA |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RU: MARECHAL FLORIANO | \*\* | 0,7 | 0,29 | \*\* | 0,70 | AUSENCIA | AUSENCIA |

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN) SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA ( FONTES, POÇOS ARTESIANOS)



Prefeitura Municipal de Caibi

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Vigilância Municipal

**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA**

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE MAIO 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificação da amostra | Parâmetros físico-Químico | Parâmetros Microbiológicos |
| Tipo de ABAST | Instituição RESPONSAVEL | Data da coleta | Local da coleta | COR | FLUOR | CLORO LIVRE | PH | TURBIDEZ | COLIFORMESFECAIS | ESCHERICHIA COLI |
| SAC | PROJETO FONTE | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS(RESIDENCIA) | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0,47 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAC | PONTO 13 | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS(RESIDENCIA) | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0,50 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAC | PONTO 27 | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0,14 | AUSENCIA | AUSENCIA((SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MACHADO DE ASSIS | \*\* | \*\* | 0,29 | \*\* | 0,28 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | 1,2 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAC | PONTO 30 | 08/05/2023 | RUA: SALGADO FILHO | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 0,16 | PRESENÇA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA:MACHADO DE ASSIS | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | 0,18 | AUSENCIA | AUSENCIASATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MARECHAL FLORIANO | \*\* | \*\* | 0,20 | \*\* | 0,22 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: SÃO DOMINGOS | \*\* | \*\* | 0,29 | \*\* | 0,66 | AUSENCIA  | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | \*\* | \*\* | 0,20 | \*\* | 0,33 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | MACHADO DE ASSIS | \*\* | \*\* | 0,20 | \*\* | 0,26 | AUSENCIA | AUSENCIA(SATISFATORIA) |

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN) SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA( FONTES, POÇOS ARTESIANO)