

Prefeitura Municipal de Caibi

Secretaria Municipal de Saúde


Departamento de Vigilância Municipal

**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA**

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE ABRIL 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação da amostra | | | | Parâmetros físico-Químico | | | | Parâmetros Microbiológicos | | | | |
| Tipo de ABAST | Instituição RESPONSAVEL | Data da coleta | Local da coleta | | COR | FLUOR | CLORO LIVRE | | PH | TURBIDEZ | COLIFORMES  FECAIS | ESCHERICHIA COLI |
| SAC | PROJETO DE PROTEÇÃO DE FONTESE POÇO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUE  RESIDENCIA Nº1 | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 29,1 | PRESENÇA | AUSENCIA  INSASTIFATRIA) |
| SAC | PROJETO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUE  RESIDENCIA Nº2 | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 7,28 | PRESENÇA | PRESENÇA  (INSASTISFATORIA) |
| SAC | PROJETO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUE  RESIDENCIA Nº3 | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 1,02 | PRESENÇA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAC | PROJETO | 11/4/2023 | LINHA SÃO ROQUE | |  |  |  | |  | 2,32 | PRESENÇA | PRESENÇA  (INSASTISFATORIA) |
| SAA | ESTAÇÃO | 11/4/2023 | LINHA PLANALTINA | | \*\* | \*\* | 0,30 | | \*\* | 1,55 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAC | PROJETO FONTE | 11/4/2023 | LINHA PLANALTINA  (RESIDENCIA) | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 0,67 | PRESENÇA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAC | PROJETO DE FONTE | 11/4/2023 | LINHA PLANALTINA  (RESIDENCIA) | | \*\* | 0,8 | 0,30 | | \*\* | 0,67 | PRSENÇA | PRESENÇA  (INSASTISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RUA:MACHADO DE ASSIS | | \*\* | 0,7 | 0,29 | | \*\* | 0,52 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | | \*\* | 0,8 | 0,30 | | \*\* | 0,46 | PRESENÇA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RUA: SALGADO FILHO | | \*\* | 0,8 | 0,30 | | \*\* | 0,30 | AUSENCIA | AUSENCIA |
| SAA | CASAN | 11/4/2023 | RU: MARECHAL FLORIANO | | \*\* | 0,7 | 0,29 | | \*\* | 0,70 | AUSENCIA | AUSENCIA |

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN) SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA ( FONTES, POÇOS ARTESIANOS)



Prefeitura Municipal de Caibi

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Vigilância Municipal

**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA**

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE MAIO 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificação da amostra | | | | Parâmetros físico-Químico | | | | Parâmetros Microbiológicos | | | | |
| Tipo de ABAST | Instituição RESPONSAVEL | Data da coleta | Local da coleta | | COR | FLUOR | CLORO LIVRE | | PH | TURBIDEZ | COLIFORMES  FECAIS | ESCHERICHIA COLI |
| SAC | PROJETO FONTE | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS  (RESIDENCIA) | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 0,47 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAC | PONTO 13 | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS  (RESIDENCIA) | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 0,50 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAC | PONTO 27 | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 0,14 | AUSENCIA | AUSENCIA  ((SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MACHADO DE ASSIS | | \*\* | \*\* | 0,29 | | \*\* | 0,28 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | | \*\* | \*\* | 0,30 | | \*\* | 1,2 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAC | PONTO 30 | 08/05/2023 | RUA: SALGADO FILHO | | \*\* | \*\* | \*\* | | \*\* | 0,16 | PRESENÇA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA:MACHADO DE ASSIS | | \*\* | \*\* | 0,30 | | \*\* | 0,18 | AUSENCIA | AUSENCIA  SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MARECHAL FLORIANO | | \*\* | \*\* | 0,20 | | \*\* | 0,22 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: SÃO DOMINGOS | | \*\* | \*\* | 0,29 | | \*\* | 0,66 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | | \*\* | \*\* | 0,20 | | \*\* | 0,33 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | MACHADO DE ASSIS | | \*\* | \*\* | 0,20 | | \*\* | 0,26 | AUSENCIA | AUSENCIA  (SATISFATORIA) |

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN) SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA( FONTES, POÇOS ARTESIANO)