

###### Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Caibi

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Vigilância Municipal


**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA**

**Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE MAIO DE 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da amostra** | | | | **Parâmetros físico-Químico** | | | | | **Parâmetros Microbiológicos** | | | |
| **Tipo de abas** | **Instituição responsável** | **Data da coleta** | **Local da coleta** | | **COR** | **FLUOR** | **CLORO LIVRE** | **PH** | | **TURBIDEZ** | **COLIFORMES**  **FECAIS** | **ESCHERICHIA COLI** |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MACHADO DE ASSIS | | \*\* | \*\* | 0,20 | \*\* | | 0,26 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | | \*\* | \*\* | 0,20 | \*\* | | 0,33 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: SÃO DOMINGOS | | \*\* | \*\* | 0,29 | \*\* | | 0,66 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA:MARECHAL FLORIANO | | \*\* | \*\* | 0,20 | \*\* | | 0,22 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MACHADO DE ASSIS | | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | | 0,18 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAC | PONTO30 | 08/05/2023 | RUIA: SALGADO FILHO | | \*\* | \*\* | Ñ tratada | \*\* | | 0,16 | PRESENÇA | AUSENCIA (boa) |
| SAC | CASAN | 08/05/2023 | RUA: ALMIRANTE SALDANHA | | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | | 0,12 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAA | CASAN | 08/05/2023 | RUA: MACHADO DE ASSIS | | \*\* | \*\* | 0,29 | \*\* | | 0,29 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAC | PONTO 27 | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS | | \*\* | \*\* | Ñ tratada | \*\* | | 0,14 | PRESENTE | AUSENCIA (boa) |
| SAC | PONTO 13 | 08/05/2023 | LINHA SÃO DOMINGOS | | \*\* | \*\* | Ñ tratada | \*\* | | 0,50 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
| SAC | FONTE | 08/05/82023 | LINHA SÃO DOMINGOS | | \*\* | \*\* | Ñ tratada | \*\* | | 0,47 | AUSENCIA | AUSENCIA (boa) |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN) SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SAI-SOLUÇÃO INDIVIDUAL

OBS: RESULTADO AUSENCIA, E ÁGUA BOA.



###### Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Caibi

Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Vigilância Municipal

**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA**

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE JUNHO DE 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificação da amostra** | | | | **Parâmetros físico-Químico** | | | | | **Parâmetros Microbiológicos** | | | |
| **Tipo de abastecimento** | **Instituição responsável** | **Data da coleta** | **Local da coleta** | | **COR** | **FLUOR** | **CLORO LIVRE** | **PH** | | **TURBIDEZ** | **COLIFORMES**  **FECAIS** | **ESCHERICHIA COLI** |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | RUA: DUQUE DE CAXIAS | | \*\* | \*\* | 0,28 | \*\* | | 0,36 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | RUA: MACHADO DE ASSIS N90 | | \*\* | \*\* | 0,29 | \*\* | | 0,28 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/20232 | RUA:ALMIRANTE SALDANHA | | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | | 0,48 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | RUA: EUCLIDES DA CUNHA | | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | | 0,26 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | RUA: EUCLIDES DA CUNHA 520 | | \*\* | \*\* | 0,29 | \*\* | | 0,21 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | RUA: IRMAOS GANDOLFI | | \*\* | \*\* | 0,28 | \*\* | | 0,20 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | AVENIDA DA PATRIA | | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | | 0,38 | PRESENTE | AUSENCIA (água boa) |
| SAA | CASAN | 14/06/2023 | RUA: DAS PÁLMEIRAS | | \*\* | \*\* | 0,30 | \*\* | | 0,35 | PRESENTE | AUSENCIA (água boa) |
| SAC | PONTO 29 | 14/06/2023 | RUA: MARECHAL FLORIANO | | \*\* | \*\* | Ñ TRATADA | \*\* | | 0,17 | PRESENTE | AUSENCIA (água boa) |
| SAC | PONTO 24 | 14/06/2023 | RUA:SÃO DOMINGOS 540 | | \*\* | \*\* | Ñ TRATADA | \*\* | | 0,33 | AUSENCIA | AUSENCIA (água boa) |
| SAC | PONTO 23 | 14/06/2023 | RUA: SETE DE SETEMBRO 721 | | \*\* | \*\* | Ñ TRATADA | \*\* | | 0,22 | PRESENTE | AUSENCIA (água boa) |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO (CASAN) SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA SAI-SOLUÇÃO INDIVIDUAL

OBS: RESULTADO AUSENCIA, E ÁGUA BOA.